全椒县乡镇快检站农兽水综合检测仪设备采购及安装询价项目（二次）

询价采购文件

采 购 单 位：      全椒县农业农村局 （盖章）

代 理 公 司：  安徽简颢工程项目管理有限公司 （盖章）

发  布  日 期：       二○二四年四月

全椒县乡镇快检站农兽水综合检测仪设备采购及安装

询价项目（二次）

一、项目概况

1、采购单位：全椒县农业农村局

2、项目名称：全椒县乡镇快检站农兽水综合检测仪设备采购及安装询价项目（二次）

3、服务地点：采购单位指定地点（包含下面各个乡镇）；

4、供货期：合同签订后10个日历天内设备采购及安装结束；

5、采购内容：本项目采购农兽水综合检测仪，10套，具体详见技术参数及要求（第十四项）;

6、预算金额：本项目预算金额为28.5万元；

7、最高限价:本项目最高限价28.5万元；供应商报价高于最高限价（不含等于）的报价，按无效响应处理；

8、付款方式：设备按采购单位要求送达指定地点安装调试并验收合格后,提供正式发票给采购单位，甲方一次性付清全款。

9、质保期：2年。

10、资金性质：财政资金。

# 11、踏勘现场：各供应商自行对现场及周围环境仔细踏勘和实地考察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。

# 12、 本项目合同计价方式：固定单价。

# 13、本项目评标办法：最低价法 。

# 二、供应商资质

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无；

4.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

5.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

6.本次询价项目不接受联合体供应商参加响应；

三、采购要求

# 1、质量、技术及其它要求

（1）、国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

（2）、质量保证：完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，物品配件齐全。

四、采购函疑问与澄清

1、任何要求澄清询价采购文件的供应商，均应于2024年4月16日9时前将答疑内容以纸质版形式送至采购单位办公室或(安徽简颢工程项目管理有限公司代理部办公室)或发送代理机构（邮箱：396748369@QQ.com 电话：15385053112）；

2、采购单位（或其委托的代理机构）对询价采购文件进行的澄清、更正或更改，将在2024年 4月16 日18时前将澄清的内容发放或到采购单位办公室或到安徽简颢工程项目管理有限公司办公室或网上下载领取。该内容为询价采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。采购单位（或其委托的代理机构）不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

五、响应文件的编制、装订、密封要求

一、响应文件的编制

1、响应文件组成，须单独装订成册和密封。

（一）主要包括复印件一式二份，正本一份、副本一份（盖上供应商单位公章）

(1)法定代表人有效身份证明原件和本人有效身份证复印件或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证复印件；

（2）具有承担民事责任的能力供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

（3）技术参数响应表及相关检测报告等证明材料；

（4）响应函；

（5）分项报价清单；

（6）诚信响应承诺书；

（7）服务承诺书；

（8）供应商认为需要提供的其他资料；

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的响应文件将不被接受。

3、本询价采购文件所称的响应报价均含材料费（含一切配件、辅材）、运输、上下货、招标代理费、税费、培训费等交付采购人使用前可能发生的所有费用，相关费用均包含在响应报价中，采购单位不再为此次询价项目的完成支付任何其他费用。

4、供应商报价时必须用非手写的方式填写响应函，且要满足所提供的参数配置要求，否则，将做废标处理，后果自负。【其中：本项目招标代理费用3000.00元由成交供应商在领取成交通知书时向招标代理公司一次性付清，供应商在报价时应予以考虑】

二、响应文件的签署和装订

响应文件必须为书面文件，一式二份，正本一份、副本一份。

六、响应文件递交时间及地点

1、响应时间：2024年4月19日9时00分前

2、响应地点：全椒县农业农村局二楼会议室（全椒县政务中心6号楼2楼农业农村局会议室）

七、响应保证金及履约保证金

（1）投标保证金（无）

（2）履约保证金：成交价的2.5%。成交供应商在领取成交通知书前须缴纳到采购单位指定账户。待项目验收合格后在退还。

八、资格审验

各供应商除应具有本询价采购文件第三款规定的资格条件外，还应携带（手持或密封均视为携带）以下证件的原件参加开标会：

1．法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

2、对于未按规定提供的供应商，其响应文件不予开封，该响应文件无效。

九、成交原则

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立询价评审小组，对所有报价人的响应文件进行评审。

1、评委由采购单位组成。

2、由评委小组确认报价人提供货物的数量、质量均符合采购要求后按报价最低的原则，确定成交供应商。如果出现技术指标等符合要求，报价等要求相同的情况，将由采购单位抽签确定中标人候选人。

3、该项报价一经认可，即为签约的合同价。

4、成交供应商不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购单位有权中止合同。

5、本项目设有最高限价人民币为285000.00元，高于最高限价的响应报价按废标处理。

十、响应文件有下列情形之一的，应按废标处理：

1.未按询价采购文件格式要求签字或盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.供应商改变或遗漏材料品种、规格、数量及技术要求的。

4响应报价高于（不含等于）最高限价的。

5.响应文件中填报的工期、质量不符合询价采购文件要求的。

十一、其他事项：

1.报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，成交供应商不得以不完全了解现场情况、及实际供货数量增减为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

2.成交供应商不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同并没收履约保证金。

3. 综合单价包括：人材机费用（材料含主材和辅材）、措施费、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、招标代理费、税费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整，供应商自行考虑。

十二、开标日期：2024年4月19日9时 00分

十三、（一）项目单位：全椒县农业农村局

采购单位地址：全椒县政务中心6号楼3楼

联系人：卜主任

电  话：13955057907

（二）招标代理机构：安徽简颢工程项目管理有限公司

地  址：全椒县唐宁公馆14栋102

联系人：林露

电话：0550-5220868、15385053112

十四、技术参数及要求

全椒县乡镇快检站农兽水综合检测仪设备采购及安装询价项目（二次）

技术参数、数量及要求

| 序号 | 品目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农兽水综合检测仪 | 具备农药残留检测、兽药残留检测及添加剂等项目快速定量定性检测；同时也具备信息化管理模块，可在一个界面同时操作，具有多种检测功 能，方便操作、管理。 一、农药残留检测模块 1、符合国标GB/T5009.199-2003，采用速测卡法检测，按照国标要求采用使用红色药片与白色药片（红白药片试剂通用型）叠合发生反应，进而判断样品农残是否超标，适用于国标要求的所有产品。（提供截图证明） 2、最小样品数量≥6个；数据存储量≥8GB，内置容量扩充槽，最大增至32G。（提供证明图片） 3、人性化操作界面，操作简便，彩色触摸屏≥10英寸，Android或Windows操作系统，内置WIFI、蓝牙、无线热点功能模块，具备远程自动升级功能，无需配置电脑即可独立完成检测及数据传输工作，同时可 播放教学视频，方便用户学习。（提供截图证明） 4、需具有自动升温及恒温功能，屏幕全程显示温度变化过程，监控并确保检测过程温度达到国标要求37±2℃，保证检测结果准确性。（提供截图证明） 5、内置热敏高速打印机，结果打印可实现综合打印和针对单个样品进行打印，打印内容需包含检测项目、检测标准、检测限值、检测时间、检测结果、样品名称、样品产地、检测人员和检测单位等信息，同时可在仪器上打印承诺达标农产品合格证。（提供截图证明） 6、仪器软件应与安徽省农产品质量安全智慧监管系统无缝对接、检测完成结果自动上传。上传的信息包括但不限于：①样本名称；②样品编号；③检测结果；④检测项目；⑤检测时间；⑥检测方法等（提供截图证明） 二、免疫层析靶向检测模块 人性化操作界面，操作简便，彩色触摸屏≥10英寸，Android或Windows操作系统，内置WIFI、蓝牙、无线热点功能模块，具备远程自动升级功能，无需配置电脑即可独立完成检测及数据传输工作，同时可播放教学视频，方便用户学习。（提供截图证明） 通道数：单联金标卡及三联金标卡(胶体金卡通用型）通道，仪器自动判别检测结果，可实现定性检测。（提供证明图片） 2、测量速度：≤5 s。 3、检测输出：支持色度检测，CT比值检测，T线检测等多种拟合方式。 4、检测项目：农药残留、瘦肉精、孔雀石绿、呋喃代谢物、磺胺类、生物毒素类等。（提供截图证明） 5、可建立检测任务，任务信息包含：样品编号、样品名称、产品类别、受检单位、任务来源、检验类别、抽样区域、抽检机构、抽样人员等信息。 6、查询方式：按日期、样品名称、受检单位、产品类别、任务来源、检测类别、检测结论、抽样区域、检测人员、抽样人员、抽检机构、上传标志等条件。 7、检测数据统计方式：表格方式、柱形图显示、饼形图显示等方式。 注：供应商响应时需提供质量保证书及售后服务承诺书并加盖厂家公章。 | 套 | 10 |

- 本次采购最高限价金额为：285000.00元。

- 培训内容：成交供应商需要为乡镇农产品质量安全快检站提供检测业务培训，主要包括检测仪器的正确使用、检测结果上传等内容，确保快检站工作人员能够规范熟练的掌握仪器设备操作流程。

3、供应商响应报价不得高于（不含等于）最高限价,否则按不合格处理。

4、关于提供相同品牌的处理，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应

的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照询价采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，询价采购文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

## 合同条款及格式

## 合同协议书（参考格式）

合同名称             编号：

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经采购，确定（卖方） 为成交人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）询价文件（2）响应文件（3）成交通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

- 付款方式及质保期：

付款方式：设备按采购单位要求送达指定地点安装调试并验收合格后,提供正式发票给采购单位，甲方一次性付清全款。

质保期：所投设备质保期不得低于 2 年（部分设备按照技术参数中质保）。所有质保费用均已包含在报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

6、合同供货（服务）期限及地点和方式：合同签订后  10 个日历天内设备采购及安装结束；

7、验收要求及违约责任

8、违约责任及解决争议方法

9、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执    份。

买  方：                           卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                          （签字）

地    址：                         地    址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

日    期：   年   月    日         日    期：   年   月    日

## 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购单位所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>成交通知书、响应文件和询价采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合询价采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购单位交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起5个工作日内组织开展履约验收。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合询价采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按询价采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

十六、响应格式文件

全椒县乡镇快检站农兽水综合检测仪设备采购及安装

询价项目（二次）

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年        月        日

目      录

(1)法定代表人有效身份证明原件和本人有效身份证复印件或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证复印件；

（2）具有承担民事责任的能力供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

（3）技术参数响应表及相关证明材料；

（4）响应函；

（5）分项报价清单；

（6）诚信响应承诺书；

（7）服务承诺书；

（8）供应商认为需要提供的其他资料；

1、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）询价采购文件，全权处理与该项目响应、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明（身份证正反面）

供应商：              （盖章）

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

年    月    日

（开标现场需携带本授权委托书并加盖公章）

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明响应产品和服务响应；

2.如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

响应函

致： 全椒县农业农村局 (采购单位)

1、我们决定参加贵单位组织的“全椒县乡镇快检站农兽水综合检测仪设备采购及安装询价项目（二次）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方       （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价采购文件规定的各项要求，向采购单位提供“全椒县数字农情监测站设备（数字农业气象仪器、数字虫情测报仪器及太阳能电池板和蓄电池设备）采购及安装项目（二次）”的货物，响应报价为人民币（大写）            ；  供货（服务）期 ：合同签订后10个日历天内设备采购及安装结束。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、履约保证金：中标价款的2.5%，领取成交通知书前缴纳给采购单位。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称：                                （盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号、 品牌 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农兽水综合检测仪 |  | 10 | 套 |  |  |
| 合计大写人民币： |

注：1、所有响应只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 响应报价采用综合单价法，综合单价包括：设备费、安装费、调试费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、无缝对接费用、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

供应商名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购单位的合法权益；

五、不与采购单位、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；

八、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给采购单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

2024年  月   日

服务承诺书

致：               （采购人）

本承诺声明：                   （供应商名称）对本询价采购文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人：                               (签字或盖章)

日    期：        年      月      日